## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 565,859.27
|  | (大写): | 伍拾陆万伍仟捌佰伍拾玖元贰角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 27117.07
(大写): |  |  |  | 贰万柒仟壹佰壹拾柒元零柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 444783.01 |  | 153791.99
1.1 | C强电 | 253592.61 |  | 96213.32
1.2 | 弱电 | 123184.14 |  | 15828.22
1.3 | 灯具 | 68006.26 |  | 41750.45
2 | 措施项目费 | 50972.56
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 27117.07
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 18288.1 |  | －
5 | 税金 | 51815.6 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 565,859.27 |  | 153791.99
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 5232.11
2 | 施工组织措施项目 | 45740.45
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 27117.07
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1971.05
措施项目费合计=1+2 |  | 50972.56

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 强电
1 | 030404017001 | 配电箱 AL2 | [项目特征] 1.名称:AL2 2.型号:Pe 125KW ； Kx 0.80 ； cosφ 0.85 ；Pjs 100.00KW ；ljs 178.75A 3.安装方式:嵌入式暗装 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 2414.35 | 2414.35
2 | 030404017002 | 配电箱 HYAL | [项目特征] 1.名称:HYAL 2.型号:Pe 10KW ； Kx 1.0 ； cosφ 0.85 ；Pjs 10.00KW ；ljs 17.87A 3.安装方式:嵌入式暗装 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1645.67 | 1645.67
本页小计 | [7 empty] | 4060.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404017003 | 配电箱 KTAP | [项目特征] 1.名称:KTAP 2.安装方式:嵌入式暗装 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 645.67 | 645.67
4 | 030411003001 | 桥架 200*100 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 147 |  | 121.61 | 17876.67 | 12876.8
5 | 030411004001 | 电缆 WDZB-YJV-4*95+1*50 | [项目特征] 1.型号:WDZB-YJV-4*95+1*50 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 30 |  | 288.15 | 8644.5 | 7995.56
本页小计 | [7 empty] | 27166.84 | 20872.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411004002 | 电缆 WDZB-YJV-5*6 | [项目特征] 1.名称:电缆 WDZB-YJV-5*6 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 30 |  | 25.44 | 763.2 | 590.55
7 | 030411004003 | 配线 WDZB-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 6299.85 |  | 3.24 | 20411.51 | 13154.09
8 | 030411004004 | 配线 WDZB-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.型号:WDZB-BYJ-4mm2 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 16172.83 |  | 3.91 | 63235.77 | 49812.32
9 | 030411004005 | 配线 WDZB-BYJ-6mm2 | [项目特征] 1.型号:WDZB-BYJ-6mm2 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 498.25 |  | 5.42 | 2700.52 | 2274.51
本页小计 | [7 empty] | 87111 | 65831.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411001001 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.规格:JDG20 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 5133.93 |  | 22.3 | 114486.64
11 | 030411001002 | 配管 JDG25 | [项目特征] 1.规格:JDG25 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 131.75 |  | 25.62 | 3375.44
12 | 030411001003 | 配管 JDG32 | [项目特征] 1.规格:JDG32 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 38 |  | 31.13 | 1182.94
13 | 030404035001 | 暗装热水器插座 | [项目特征] 1.名称:暗装热水器插座 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 34.42 | 34.42 | 20.4
本页小计 | [7 empty] | 119079.44 | 20.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030404035002 | 暗装五孔插座 | [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 414 |  | 29.09 | 12043.26 | 6241.3
15 | 030404035003 | 暗装冰箱插座 | [项目特征] 1.名称:暗装冰箱插座 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 29.09 | 58.18 | 30.15
16 | 030404035004 | 密闭防水插座 | [项目特征] 1.名称:密闭防水插座 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 49.72 | 99.44 | 71.4
17 | 030404035005 | 暗装地插座 | [项目特征] 1.名称:暗装地插座 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 19 |  | 131.96 | 2507.24 | 2240.91
18 | 030404035006 | 暗装天棚插座 | [项目特征] 1.名称:暗装天棚插座 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 29.82 | 29.82 | 15.8
本页小计 | [7 empty] | 14737.94 | 8599.56
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 10 |  | 24.1 | 241 | 121.89
20 | 030404034002 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 21 |  | 27.21 | 571.41 | 321.3
21 | 030404034003 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 14 |  | 42.63 | 596.82 | 430.11
22 | 030404034004 | 暖风机专用开关 | [项目特征] 1.名称:暖风机专用开关 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 28.14 | 28.14 | 16.23
弱电
本页小计 | [7 empty] | 1437.37 | 889.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030404017004 | 弱电箱 | [项目特征] 1.名称:弱电箱 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 2145.67 | 2145.67
2 | 030502005001 | 双绞线缆 C6.004.UTP | [项目特征] 1.规格:C6.004.UTP 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 7190 |  | 4.3 | 30917
3 | 030502005002 | 双绞线缆 RVS-2*0.5 | [项目特征] 1.规格:RVS-2*0.5 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 417 |  | 3.16 | 1317.72
4 | 030411001004 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.规格:JDG20 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 1270 |  | 22.3 | 28321
本页小计 | [7 empty] | 62701.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411001005 | 配管 JDG25 | [项目特征] 1.规格:JDG25 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 59 |  | 25.62 | 1511.58
6 | 030411001006 | 配管 JDG32 | [项目特征] 1.规格:JDG32 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 366 |  | 31.13 | 11393.58
7 | 030411001007 | 配管 JDG40 | [项目特征] 1.规格:JDG40 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 839 |  | 30.39 | 25497.21
8 | 030502013001 | 无线AP | [项目特征] 1.名称:无线AP 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 12 |  | 286.35 | 3436.2 | 2400
本页小计 | [7 empty] | 41838.57 | 2400
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030502004001 | 电话网络双口插座 | [项目特征] 1.名称:电话网络双口插座 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 5 |  | 42.36 | 211.8 | 174.88
10 | 030502012001 | 网络单口插座 | [项目特征] 1.名称:网络单口插座 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 145 |  | 26.73 | 3875.85 | 3028.59
11 | 030502012002 | 网络双口插座 | [项目特征] 1.名称:网络双口插座 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 1 |  | 37.84 | 37.84 | 30.46
12 | 030502012003 | 网络双口地插座 | [项目特征] 1.名称:网络双口地插座 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 5 |  | 124.17 | 620.85 | 583.93
13 | 030502012004 | 电话网络双口地插座 | [项目特征] 1.名称:电话网络双口地插座 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 3 |  | 124.17 | 372.51 | 350.36
本页小计 | [7 empty] | 5118.85 | 4168.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 040205020001 | 电视摄像机 | [项目特征] 1.类型:电视摄像机 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 16 |  | 597.02 | 9552.32 | 5760
15 | 031101046001 | 监控中心设备 | [项目特征] 1.名称:监控中心设备 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调测 | 套 | 1 |  | 3973.01 | 3973.01 | 3500
灯具
1 | 030412001001 | LED筒灯 | [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.规格:φ120mm 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 252 |  | 67.72 | 17065.44 | 10812.01
2 | 030412001002 | 100*1200条形吊杆灯 | [项目特征] 1.名称:100*1200条形吊杆灯 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 55 |  | 211.67 | 11641.85 | 9443.5
3 | 030412001003 | 300*1200内嵌条形灯 | [项目特征] 1.名称:300*1200内嵌条形灯 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 14 |  | 202.21 | 2830.94 | 2262.4
本页小计 | [7 empty] | 45063.56 | 31777.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030412001004 | 600*600吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:600*600吸顶灯 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 13 |  | 72.18 | 938.34 | 569.32
5 | 030412001005 | 磁吸轨道灯 | [项目特征] 1.名称:磁吸轨道灯 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12 |  | 266.07 | 3192.84 | 3078.24
6 | 010810005001 | 不锈钢磁吸灯轨道 | [项目特征] 1.材质、规格:不锈钢磁吸灯轨道 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 | m | 16 |  | 115.64 | 1850.24 | 1616
7 | 040805004001 | LED线型灯 | [项目特征] 1.名称:LED线型灯 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.灯具安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.试灯 | m | 419.19 |  | 52.63 | 22061.97 | 10010.26
本页小计 | [7 empty] | 28043.39 | 15273.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 040805004002 | 暗藏回光灯 | [项目特征] 1.名称:暗藏回光灯 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.灯具安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.试灯 | m | 144 |  | 52.63 | 7578.72 | 3438.72
9 | 031005005001 | 300*600带灯暖风机 | [项目特征] 1.型号、规格:300*600带灯暖风机 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |  | 328.64 | 328.64 | 220
10 | 030404033001 | 300*300换气扇 | [项目特征] 1.名称:300*300换气扇 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 2 |  | 258.64 | 517.28 | 300
本页小计 | [7 empty] | 8424.64 | 3958.72
合 计 | [7 empty] | 444783.01 | 153791.99

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 5232.11
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:详设计 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 5232.11 | 5232.11
本页小计 | [7 empty] | 5232.11
合 计 | [7 empty] | 5232.11

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 16652.33
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 27117.07
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 1971.05
合 计 |  |  |  |  | 45740.45
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 金属桥架 200*100 200*100 | m | 148.47 |  | 86.73 | 12876.8
2 | 低压交联电力电缆YJV-0.6/1KV 4*95+1*50mm2 | m | 30.3 |  | 263.88 | 7995.56
3 | 电缆 WDZB-YJV-5*6 型号:YJV;标称截面(mm²):6;芯数:5;规格型号:YJV-5×6;额定电压(kV):0.6/1 | m | 30.3 |  | 19.49 | 590.55
4 | 配线 WDZB-BYJ-2.5mm2 包装规格(m/卷):100;型号:WDZB-BYJ;标称截面(mm²):2.5;芯数:1;规格型号:WDZB-BYJ-1×2.5 | m | 7307.826 |  | 1.8 | 13154.09
5 | WDZB-BYJ电线 包装规格(m/卷):100;型号:WDZB-BYJ;标称截面(mm²):4;芯数:1;规格型号:WDZB-BYJ-1×4 | m | 17790.113 |  | 2.8 | 49812.32
6 | 配线 WDZB-BYJ-6mm2 包装规格(m/卷):100;型号:WDZB-BYJ;标称截面(mm²):6;芯数:1;规格型号:WDZB-BYJ-1×6 | m | 548.075 |  | 4.15 | 2274.51
7 | LED筒灯 18W | 套 | 254.52 |  | 42.48 | 10812.01
8 | 100*1200条形吊杆灯 | 套 | 55.55 |  | 170 | 9443.5
9 | 300*1200内嵌条形灯 | 套 | 14.14 |  | 160 | 2262.4
10 | 600*600吸顶灯 600×600 | 套 | 13.13 |  | 43.36 | 569.32
11 | LED轨道射灯 产品描述:高光效;光束角(°):15/24/36;光源:LED灯;光通量 | 套 | 12.12 |  | 253.98 | 3078.24
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
(lm):≥2640;功率(W):24;功率因数:0.9;品种:导轨式射灯;安装方式:轨道安装;寿命(Hours):30000;工作电压(V):220;显色指数Ra:＞90;灯体尺寸(mm):Φ90×132;灯体材质:压铸铝;灯具颜色:黑/白;色温(K):3000/3500/4000;规格型号:灵光轨道;适用场所:商业空间;防护等级:IP20
12 | LED线型灯 | m | 503.028 |  | 19.9 | 10010.26
13 | 暗装热水器插座 | 套 | 1.02 |  | 20 | 20.4
14 | 暗装五孔插座 五孔插座 | 套 | 422.28 |  | 14.78 | 6241.3
15 | 暗装冰箱插座 五孔插座 | 只 | 2.04 |  | 14.78 | 30.15
16 | 密闭防水插座 | 套 | 2.04 |  | 35 | 71.4
17 | 暗装地插 品种:面板插座;插座位数:一位;系列:86型;规格型号:FTBDC122/ES;面板材质:铜合金;颜色:香槟金;额定电压(V):250;额定电流(A):5 | 套 | 19.38 |  | 115.63 | 2240.91
18 | 暗装天棚插座 | 套 | 1.02 |  | 15.49 | 15.8
19 | 单联单控开关 单开带荧光 | 套 | 10.2 |  | 11.95 | 121.89
20 | 双联单控开关 双联单控,250V 16A | 套 | 21.42 |  | 15 | 321.3
21 | 三联单控开关 三联单控,250V 16A | 套 | 14.28 |  | 30.12 | 430.11
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
22 | 暖风机专用开关 单联单控,250V 16A | 个 | 1.02 |  | 15.91 | 16.23
23 | 无线AP | 套 | 12 |  | 200 | 2400
24 | 电话网络双口插座 双口 | 个 | 5.05 |  | 34.63 | 174.88
25 | 网络单口插座 双口 | 个 | 146.45 |  | 20.68 | 3028.59
26 | 光纤信息插座 四口 | 个 | 1.01 |  | 30.16 | 30.46
27 | 网络双口地插 | 个 | 5.05 |  | 115.63 | 583.93
28 | 网络双口地插 品种:面板插座;插座位数:一位;系列:86型;规格型号:FTBDC122/ES;面板材质:铜合金;颜色:香槟金;额定电压(V):250;额定电流(A):5 | 个 | 3.03 |  | 115.63 | 350.36
29 | 电视摄像机 | 台 | 16 |  | 360 | 5760
30 | 监控中心设备 | 台 | 1 |  | 3500 | 3500
31 | 不锈钢磁吸灯轨道 | m | 16.16 |  | 100 | 1616
32 | 暗藏回光灯 | m | 172.8 |  | 19.9 | 3438.72
33 | 300*600带灯暖风机 | 台 | 1 |  | 220 | 220
34 | 300*300换气扇 | 台 | 2 |  | 150 | 300

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 18288.1
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 51815.6
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 46263.93
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 5551.67
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 70103.7

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。